编号：2014—154

信息上报

东外街道党政办             签发：杨雪         时间：2014年9月17日

东外街道做好棚户区消防安全工作

东外街道组织对街道范围内棚户区进行了全面、细致的消防检查，重点检查了消防车通道堵塞、防火间距不足、无消防水源、建筑耐火等级低、安全疏散通道不足或出口不畅通、建筑消防设施缺少或损坏、采用易燃可燃材料装修、违章搭建彩钢板建筑、违规住人、消防安全管理混乱等问题。对建筑状况、户数、居住人数，火灾隐患做到“四掌握”，对公共通道障碍物、电线乱拉乱接、室内可燃堆积物、灶台周边可燃物做到“四清”。针对棚户区消防建设滞后的状况，通过政府采购购置680个独立式烟感器、267个灭火器进行了安装和发放。

严龑   吴云云