关于《彭泽县城自来水成了这样的，还能喝吗？》的回复

尊敬的网友：

你反映的《彭泽县城自来水成了这样的，还能喝吗？》贴文，经调查，回复如下：由于沿江路Ф600主管被重型货车碾压，2014年4月11日出现漏水需紧急抢修，老水厂必须停止运行。为保证老城区居民用水，老城区用水由二水厂导入，由于老城区供水管道使用年限都在三十年以上，管网内存在泥垢，在导入过程中，搅动了老城区一些末端供水管道内沉淀的泥垢，经过多次多点排放，基本上将泥垢排净，在短时间内给用户造成不便，敬请谅解，我们将在今后工作中不断改进。

彭泽县自来水公司

2014年4月20日