## 关于大江网“冬日的太阳”对老城城市花园小区投诉的回复

近日，大江网网友投诉，老城城市花园小区下水道盖板多处破损，消防通道被改为商铺。经我局调查，所反映情况属实，现将处理情况回复如下：

一、关于下水道盖板破损问题：已督促开发商修理到位。

二、关于消防通道改为商铺问题：按原设计规划城市花园小区有两个出入口，现在一个已完全被开发商改成商铺，不能通行；另一个约有一半面积被改为商铺，消防车通行困难。究其原因：1、规划部门批准开发商在这两处搭建临时建筑，作为小区物业管理用房和门卫用房，批准文号为永规办字[2010]42号；2、小区二期还在建设，管理混乱。鉴于以上原因，我们认为消防通道改商铺确实不妥，但开发商既然有规划部门批文，我局出面处理似乎超出职能范围，建议县政府协调有关部门出面处理，我们积极配合。

永修县房管局

2013年2月21日