《浔阳晚报》2014年4月16日刊登的“地面下沉墙体裂缝”一文，我局房屋安全鉴定办公室立即派三人于4月16日下午，前往百岁坊一支巷5号2栋（原煤球厂宿舍）进行了实地查勘。该房屋建于上世纪80年代初，房屋建造标准低，年久失修且住户违章搭建多，墙体风化、缺损较严重，且有局部开裂的情况，砼构件破损、漏筋，屋面、墙面渗水较严重。上述情况有继续发展的趋势，我们向住户代表提供了“九江市房屋安全鉴定申请表”，待住户代表递交申请表及有关技术资料后，我们再进行相关检测验算综合分析后给予处理建议、鉴定评级。