# 关于跃进村自来水问题的回复

- 情况说明

- 2014年7月6日9点30分马当村级自来水厂电脑控制柜内液压继电器出了故障，水泵没有抽水，水池内水放空，值班工人私企离岗，一直到下午3:30分才发现，这时池内未经处理的水已经送出了，导致水质不好，

二、整改措施

1、加强企业内部管理，确保以后不再发生类似情况，2、定期检测水质明天是镇政府加强监管。3、做好对群众的解释工作，责成企业对老百姓安全饮水做出承诺。

马当镇人民政府

2014年7月9日