九江市建设规划局对“烟水亭要淹了”帖子的回复

尊敬的网友：

你好！你反映的问题我局高度重视，以下是我局的回复：

甘棠湖、南门湖﹙以下简称“两湖”﹚是市中心城区的风景湖泊，是市民休闲健身的好场所。湖区正常汇水主要为地表水和龙开故道引水，两湖集雨面积15.35km2,湖底高程14.50～15.00m﹙吴淞高程下同﹚两湖常年水位17.5m，蓄水量369万m3；最高洪水位高程 19.3m，环湖道路及堤岸高程19.91～22.0m，最低点为浔阳路西段﹙高程19.91m﹚，湖周亲水平台高程17.5m左右。两湖排水由新桥头闸口经河口泵站提升后排放，新桥头排水箱涵设计最大流量为4 m3/秒，实际为2 m3/秒左右，即每天24小时排水16—17万m3,湖水下降11-12cm。 近期，闸口已全部开启，由于长江水位上涨后落差较小两湖排水自流流速缓慢，造成暴雨过后两湖水位上涨过快，短时间水位超过二坡台情况。

九江市建设规划局

2014年5月28日